## MED - Laboratórios
SCTEM-CT-08 DO INMETRO
Revisão 7 | 2019-10-08 | LEGENDA
Revisado por: | Gabriel N. Martins | Acreditado |  |  | A
|  | Parcialmente Acreditado (EMC) |  |  | P
ACREDITAÇÃO DOS LABORATÓRIOS - EQUIPAMENTOS DE MÉDICOS
NÚMERO DE ACREDITAÇÃO |  | CRL 011 | CRL 0045 | CRL 0075 | CRL 0142 | CRL 0143 | CRL 0146 | CRL 0147 | CRL 0158 | CRL 0181 | CRL 0290 | CRL 0299 | CRL 0347 | CRL 0363 | CRL 0396 | CRL 0558 | CRL 0678 | CRL 1128 | CRL 1160
DATA DO ESCOPO DA ACREDITAÇÃO => |  | 2018-02-19 | 2018-03-28 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 2019-08-02 | 2019-02-12 | 2018-04-18 | 2019-04-25 | 2019-05-14 | 2019-03-22 | 2017-06-26 | 2019-08-02 | 2019-07-10 | 2019-07-26 | 2018-09-19 | 2018-08-23 | 2017-09-26 | 2019-09-19
NORMAS IN 04/2015 (IN22/2017 E IN 29/2018) | DATA DA EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA | IEE | IPT | LABELO | TÜV | IBEC | (DEC-LEB) | CPQD | CETEMO | ELDORADO / | INPE | MAGLAB | CERTILAB | FIT | NO RISK | SGS | INTERTEK | LABPROSAUD | SUPERA
ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 | vigente | A | A | A | A | A | A |  |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  | A
ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 | vigente |  | A |  | P | A |  | A |  | A | A | P | A | P | P |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 | 2019-12-01 |  |  |  | P | A |  |  |  | A | A |  | A |  | P |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-1-3:2011 + Emenda 1:2016 | 2017-12-01 | A | [16 empty] | A
ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 | 2015-12-01 | [17 empty] | A
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 | Norma não apresentada na IN | [17 empty] | A
ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010 + Emenda 1:2014 | 2017-12-01 |  |  | A | A | A | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 | 2017-12-01 | [17 empty] | A
ABNT NBR IEC 60601-1-10:2010 | vigente |  |  |  |  | A | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
ABNT NBR IEC 60601-1-11:2012 | vigente |  |  |  | A | A | A |  |  |  | A |  | P |  | A |  |  |  | A
IEC 60601-1-12:2014 | 2018-12-01 |  |  |  |  | A
ABNT NBR IEC 60601-2-1:2011 | 2021-12-01 | [9 empty] | P
ABNT NBR IEC 60601-2-2:2013 | vigente |  |  | A |  | A |  | P |  |  | P |  | P | [5 empty] | A
IEC 60601-2-2/2017 | Norma não apresentada na IN |  |  | A
ABNT NBR IEC 60601-2-3:2014 | vigente |  | A | A |  | A |  | P |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-4:2014 | vigente |  |  | A |  | P |  | P |  |  | P |  | P | [5 empty] | P
ABNT NBR IEC 60601-2-5:2012 | vigente |  | A |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-6:2014 | 2017-12-01 |  |  | A |  | P |  | P |  |  | P |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-7:2001 | Norma não apresentada na IN (cancelada) | A |  |  |  | P |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-10:2014 | vigente |  | A | A | A | A | A | P |  | A | P |  | P |  | A
ABNT NBR ISO 80601-2-12:2014 | 2017-12-01 |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  | P |  | A
ABNT NBR ISO 80601-2-13:2017 | 2017-12-01 |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | A
ABNT NBR IEC 60601-2-16:2015 | vigente |  |  | A |  | P |  | P |  |  | P |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-18:2014 | vigente |  |  | A | A | A |  | P |  |  | P |  | P |  | A
ABNT NBR IEC 60601-2-19:2014 | vigente |  |  | A | A | P | A | P |  |  | P |  | P | [5 empty] | A
ABNT NBR IEC 60601-2-20:2012 | vigente |  |  | A | A | P |  | P |  |  | P |  | P | [5 empty] | A
ABNT NBR IEC 60601-2-21:2013 | vigente |  |  | A | A | P |  | P |  |  | P |  | P | [5 empty] | A
ABNT NBR IEC 60601-2-22:2012 + Emenda 1 :2014 | vigente |  | A | A |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | A
ABNT NBR IEC 60601-2-23:2012 | 2019-12-01 | [9 empty] | P |  | P | [5 empty] | P
ABNT NBR IEC 60601-2-24:2015 | vigente |  |  | A | A | P | A | P |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-25:2014 | vigente |  |  | A |  | P | A | P |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-26:2014 | 2017-12-01 |  |  | A |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013 | vigente |  |  | A |  | P | A | P |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-28:2012 | vigente | A | [5 empty] | P |  |  | P |  | P | [5 empty] | A
ABNT NBR IEC 80601-2-30:2012 + Emenda 1:2014 | 2017-12-01 |  |  | A |  | P |  |  |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-31:2013 + Emenda 1:2014 | 2019-12-01 |  |  | A |  | P | A | P |  |  | P |  | P | [5 empty] | P
ABNT NBR IEC 60601-2-32:2001 | Norma não apresentada na IN (cancelada) | A |  |  |  | P |  | P
IEC 60601-2-33:2015 | 2021-12-01 | [9 empty] | P
ABNT NBR IEC 60601-2-34:2014 | vigente |  |  | A |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-35:2006 | vigente |  |  | A |  | P |  | P |  |  | P |  |  |  | A
ABNT NBR IEC 80601-2-35:2013 | 2019-12-01 |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-36:2006 | vigente | A |  |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P | [5 empty] | P
IEC 60601-2-36:2014 | 2019-12-01 | A |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016 | vigente |  |  |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  | A
ABNT NBR IEC 60601-2-38:1998 | Excluída pela IN 22 |  |  | A | A | P |  | P |  |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-39:2010 | 2017-12-01 |  |  |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-40:1998 | vigente |  |  | A | A | P |  | P |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | P
IEC 60601-2-40:2016 | 2019-12-01 |  |  | A | A | P
ABNT NBR IEC 60601-2-41:2012 | vigente |  | A |  |  | P | [6 empty] | P |  | A
ABNT NBR IEC 60601-2-41:2012 + Emenda 1:2014 | 2017-12-01 |  | A |  |  | P |  |  |  |  | P |  | P |  | A |  |  | A | P
ABNT NBR IEC 60601-2-43:2012 | vigente | A |  |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P | [5 empty] | P
ABNT NBR IEC 60601-2-44:2017 | vigente | A
ABNT NBR IEC 60601-2-45:2013 | vigente | A |  |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P | [5 empty] | P
ABNT NBR IEC 60601-2-46:2012 | vigente |  |  |  | A | A | A | P |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | A
ABNT NBR IEC 60601-2-47:2014 | 2017-12-01 |  |  |  |  | P | A | P |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-49:2014 | vigente |  |  | A |  | A |  | P |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-50:2010 | vigente |  | A | A | A | P |  | P |  |  | P |  | P | [5 empty] | A
ABNT NBR IEC 60601-2-51:2005 | Excluída pela IN 22 |  |  |  |  | P |  | P |  |  | P |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-52:2013 | vigente |  |  |  | A | A | A |  |  |  | P |  | P | [5 empty] | A
ABNT NBR IEC 60601-2-54:2011 + Emenda 1:2016 | 2017-12-01 | A |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  | P | [5 empty] | P
ABNT NBR ISO 80601-2-55:2014 | 2018-12-01 | [13 empty] | A
ABNT NBR ISO/IEC 80601-2-56:2013 | 2017-12-01 |  |  |  | A | P |  |  |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | A
ABNT NBR IEC 60601-2-57:2015 | 2017-12-01 |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | A
ABNT NBR ISO/IEC 80601-2-58:2013 | 2017-12-01 |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 | vigente |  |  |  | A | A |  |  |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | A
ABNT NBR ISO 80601-2-61:2015 | 2017-12-01 |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-62:2015 | 2017-12-01 |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  | P |  | A |  |  |  | P
ABNT NBR IEC 60601-2-63:2015 | 2017-12-01 | A |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  | P | [5 empty] | A
ABNT NBR IEC 60601-2-65:2014 | 2017-12-01 | A |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  | P | [5 empty] | A
IEC 60601-2-66:2015 | 2017-12-01 | [13 empty] | A
ABNT NBR IEC 60601-2-66:2017 | Norma não apresentada na IN | [13 empty] | A
ISO 14457:2012 | 2017-12-01 | [9 empty] | P |  |  |  | A |  |  |  | A
ISO 7494-1:2011 | 2018-12-01 |  | A | [11 empty] | A |  |  |  | A
ISO 7494-2:2015 | 2018-12-01 | [13 empty] | A |  |  |  | A
ABNT NBR ISO 6875:2014 | vigente |  | A |  | A | [9 empty] | A |  |  |  | A
ISO 9680:2007 | vigente |  | A | [11 empty] | A
ISO 9680:2014 | 2018-07-01 |  | A |  | A | [9 empty] | A |  |  |  | A
ABNT NBR ISO 11195: 2000 | 2017-12-01 | [13 empty] | A
ABNT NBR ISO 10651-3:2014 | 2017-12-01 | [13 empty] | A
ABNT NBR ISO 10651-4:2011 | 2017-12-01 | [13 empty] | A
ABNT NBR ISO 7176-1:2009 | vigente | [13 empty] | A
ABNT NBR ISO 7176-1:2018 | Norma não apresentada na IN | [7 empty] | A
ISO 7176-2:2001 | 2019-12-01
7176-3:2015 | vigente | [7 empty] | A | [5 empty] | A
ABNT NBR ISO 7176-4:2015 | 2019-12-01
ABNT NBR ISO 7176-5:2015 | 2019-12-01
ABNT NBR ISO 7176-6:2015 | 2019-12-01
ABNT NBR ISO 7176-7:2009 | 2017-12-01 | [13 empty] | A
ABNT NBR ISO 7176-8:2009 | vigente | [7 empty] | A
ABNT NBR ISO 7176-9:2015 | 2019-12-01
ABNT NBR ISO 7176-10:2015 | 2019-12-01
ABNT NBR ISO 7176-13:2009 | Excluída pela IN 22
ISO 7176-14:2008 | 2017-12-01 | [13 empty] | A
ISO 7176-16:2012 | 2019-12-01
ISO 7176-19:2008 | 2019-12-01
ISO 7176-21:2009 | 2019-12-01 | [9 empty] | A
ABNT NBR ISO 7176-22:2009 | Excluída pela IN 22
ISO 7176-25:2013 | 2017-12-01 | [9 empty] | P |  |  |  | A
ABNT NBR IEC 60118-0:2016 | 2019-12-01
ABNT NBR IEC 60118-7:2014 | Excluída pela IN 22
ABNT NBR IEC 60118-8:2014 | 2019-12-01
IEC 60118-13:2016 | 2019-12-01
ABNT NBR ISO 15883-2:2013 | 2019-12-01
ABNT NBR ISO 15883-4:2016 | 2019-12-01
ISO 15883-6:2011 | 2019-12-01
Note on C3: O laboratório apresenta a norma no escopo da acreditação publicado no site do INMETRO (http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/), porém pode haver restrições de itens específicos, verificar o escopo de cada laboratório.
Note on C4: O laboratório apresenta a norma no escopo da acreditação publicado no site do INMETRO (http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/) apenas para o ensaio de compatibilidade eletromagnética (EMC).
Note on M11: Gabriel Nicolini Martins: itens 6.1, 6.1.3.1, 6.1.3.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2,5, 6.2.6, 6.2.7 e 6.2.8.1
Note on O11: Escopo de 19/04/2018: Exceto emissão radiada
Note on P11: Gabriel Nicolini Martins: Somente a cláusula: 5
Note on T11: Usuario: Exceto emissão radiada
Note on P12: Gabriel Nicolini Martins: Somente a cláusula: 5
Note on T12: Usuario: Exceto emissão radiada
Note on A14: Gabriel Nicolini Martins: Segundo a IN, a ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 será avaliada pelo OCP, através de documentação de projeto e documentos relacionados do fabricante
Note on A15: Gabriel Nicolini Martins: Consta no escopo do laboratório a IEC 60601-1-6:2013, porém existe a norma IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 (segundo a IN, a ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 será avaliadas pelo OCP, através de documentação de projeto e documentos relacionados do fabricante)
Note on A18: Gabriel Nicolini Martins: Norma cancelada em 27/11/2013 e substituída por : ABNT NBR IEC 60601-1-10:2010 Versão Corrigida:2013
Note on A19: Gabriel Nicolini Martins: Norma cancelada em 27/11/2013 e substituída por : ABNT NBR IEC 60601-1-11:2012 Versão Corrigida:2013
Note on B28: A Norma IEC equivalente foi cancelada e substituida pelas versões (em inglês) disponível: IEC 60601-2-63:2012 e IEC 60601-2-65:2012. Fonte: https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=2914
Note on B46: A Norma IEC equivalente foi cancelada e substituida pelas versões (em inglês) disponível: IEC 60601-1-3:2008, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-43:2010, IEC 60601-2-44:2009, IEC 60601-2-45:2011, IEC 60601-2-54:2009, IEC 60601-2-63:2012 e IEC 60601-2-65:2012. Fonte: https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=2867
Note on A50: Gabriel Nicolini Martins: Norma cancelada em 27/11/2013 e substituída por : ABNT NBR IEC 80601-2-35:2013 Versão Corrigida:2013
Note on A61: Gabriel Nicolini Martins: Na IN consta como vigente a IEC 60601-2-44:2009, porém esta foi substituída pela ABNT NBR IEC 60601-2-44:2017, conforme Instrução Normativa nº 22, de 20 de outubro de 2017)